2019年雁山区卫生计生国家随机监督抽查检测结果

	2019年2家游泳场所双随机检测结果

	序号
	单位名称
	ph（6.5~8.5）
	浑浊度（≤5）
	尿素（≤3.5mg/L）
	大肠菌群（≤18MPN/1000mL）
	细菌总数（≤1000CFU/mL）
	泳池水游离性余氯（0.3-0.5mg/L）

	1
	桂林市玉圭园房地产有限公司（室外公共泡泡池）
	7.43
	<1
	0.45
	<3
	20000
	0.43

	
	桂林市玉圭园房地产有限公司（儿童池）


	7.08
	<1
	2.24
	<3
	<1
	0.31

	2
	桂林玉圭大酒店有限公司5楼室内泳池
	6.95
	＜1
	10.3
	＜3
	<1
	0.41

	2019年7家公共场所检测结果

	序

号
	单位名称
	样品名称
	大肠杆菌
	金黄色葡萄球菌
	细菌总数（毛巾和床上用具＜200CFU/25c㎡、杯具＜5CFU/25c㎡）

	1
	桂林愚自乐园艺术园
	1117房枕头1
	未检出
	未检出
	<10

	
	
	1117房枕头2
	未检出
	未检出
	<10

	
	
	1117房毛巾1
	未检出
	未检出
	<10

	
	
	1117房毛巾2
	未检出
	未检出
	<10

	
	
	1117房毛茶杯
	未检出
	未检出
	<1

	2
	雁山区新天鹅之恋主题宾馆
	8205房枕套1
	未检出
	未检出
	40

	
	
	8205房枕套2
	未检出
	未检出
	40

	
	
	8205房毛巾1
	未检出
	未检出
	<10

	
	
	8205房毛巾2
	未检出
	未检出
	<10

	
	
	8205房玻璃杯
	未检出
	未检出
	2

	3
	雁山区壹叄壹肆花园公寓服务
	202房枕套1
	未检出
	未检出
	40

	
	
	202房枕套2
	未检出
	未检出
	30

	
	
	202房毛巾1
	未检出
	未检出
	10

	
	
	202房毛巾2
	未检出
	未检出
	10

	4
	神龙谷旅游开发
	1303房枕套 1
	未检出
	未检出
	130

	
	
	1303房枕套2
	未检出
	未检出
	90

	
	
	1303房毛巾1
	未检出
	未检出
	110

	
	
	1303房毛巾2
	未检出
	未检出
	50

	
	
	1303房茶杯
	未检出
	未检出
	<1

	5
	雁山区缘来美发店
	良丰农场15号门面毛巾1
	未检出
	未检出
	10000

	
	
	良丰农场15号门面毛巾2
	未检出
	未检出
	11000

	
	
	良丰农场15号门面剪刀
	未检出
	未检出
	-

	
	
	良丰农场15号门面梳子
	未检出
	未检出
	-

	6
	雁山区发舞台美发店
	理发店内台面毛巾1
	未检出
	未检出
	550

	
	
	理发店内台面毛巾2
	未检出
	未检出
	580

	
	
	理发店内台面剪刀
	未检出
	未检出
	-

	
	
	理发店内台面梳子
	未检出
	未检出
	-

	7
	雁山区我的风格美发店
	理发台面毛巾1
	未检出
	未检出
	660

	
	
	理发台面毛巾2
	未检出
	未检出
	8000

	
	
	理发台面毛巾梳子
	未检出
	未检出
	-

	
	
	理发台面毛巾理发推子
	未检出
	未检出
	-


