2022年雁山区卫生健康局国家随机监督抽查结果公示表

	编号
	被监督单位
	监督类别
	检查实施机构
	抽查检查日期
	监督员1
	监督员2
	抽查检查结果
	整改落实情况

	1
	桂林领创汇润酒店管理有限责任公司融创嘉堇酒店
	游泳场所（有检测任务，无集中空调）
	雁山区卫生计生监督所
	2022-08-23
	刘光
	文静萍
	未按规定建立完整的集中空调通风系统卫生档案；未按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生评价；未按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒；未按规定对公共用品用具进行清洗、消毒、保洁；未索取公共卫生用品检验合格证明和其他相关资料。
	限期整改

	2
	桂林领创汇润酒店管理有限责任公司融创文堇酒店
	游泳场所（有检测任务，无集中空调）
	雁山区卫生计生监督所
	2022-08-23
	刘光
	文静萍
	未按规定建立完整的集中空调通风系统卫生档案；未按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生评价；未按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒；未索取公共卫生用品检验合格证明和其他相关资料。
	限期整改

	3
	桂林市玉圭园房地产有限公司
	游泳场所（有检测任务，无集中空调）
	雁山区卫生计生监督所
	2022-07-21
	刘光
	文静萍
	从业人员未取得有效健康合格证明；未按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测结果。菌落总数检测不合格、尿素检测不合格、泳池水游离性余氯检测不合格。 


	已关闭

	4
	桂林融创文化旅游开发有限公司 
	游泳场所（有检测任务，无集中空调）
	雁山区卫生计生监督所
	2022-09-02
	文静萍
	刘光
	未按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生评价。
	限期整改

	5
	雁山区壹叁壹肆花园公寓服务中心
	住宿场所（有检测任务，无集中空调）
	雁山区卫生计生监督所
	2022-09-01
	文静萍
	刘光
	按规定对空气、水质、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测。
	限期整改

	6
	桂林市第二十中学 
	中小学校及高校（有检测任务）
	雁山区卫生计生监督所
	2022-3-28
	文静萍
	刘光
	无因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明；黑板照度 
	限期整改

	7
	桂林市阳光中学
	中小学校及高校（有检测任务）
	雁山区卫生计生监督所
	2022-3-17
	刘光
	文静萍
	未按规定对空气、水质、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测；未按规定设置、使用清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备；未按规定对公共用品用具进行清洗、消毒、保洁；未索取公共卫生用品检验合格证明和其他相关资料； 黑板照度检测不合格 、窗地面积比检测不合格。
	限期整改

	8
	桂林市柘木初级中学
	中小学校及高校（无检测任务）
	雁山区卫生计生监督所
	2022-9-23
	文静萍
	刘光
	未发现问题。
	-

	9
	雁山区同携主题酒店
	住宿场所（无检测任务）
	雁山区卫生计生监督所
	2022-09-02
	刘光
	文静萍
	按规定对空气、水质、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测；按规定对公共用品用具进行清洗、消毒、保洁；索取公共卫生用品检验合格证明和其他相关资料。
	限期整改

	10
	桂林情歌田园文化旅游投资有限公司
	住宿场所（无检测任务）
	雁山区卫生计生监督所
	2022-09-02
	文静萍
	刘光
	未按规定对空气、水质、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测；未按规定设置、使用清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备；未按规定对公共用品用具进行清洗、消毒、保洁；未按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者发售设施。
	限期整改


