雁山区2023年托幼机构采光照明双随机抽检检测结果公示表

| 学校名称 | 教室 | 直接天然采光 | 采光系数 | 窗地面积比≥0.2 | 照度标准值≥300lx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 快乐宝贝幼儿园 | 中一班 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
| 快乐太阳城幼教中心 | 小三班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 雁山镇中心幼儿园 | 小一班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 柘木镇中心幼儿园 | 小班教室 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
| 大埠中心幼儿园 | 小（1）班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

雁山区2023年校外培训机构采光照明双随机抽检检测结果公示表

| 学校名称 | 教室 | 采光系数 | 防眩光措施 | 室内表面反射比 | 人工照明 | 窗地面积比≥0.2 | 课桌面照度≥300lx | 黑板照度≥500lx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桂林市参米承学堂艺术培训学校 | 天（1）班 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 无黑板 |
| 桂林市育成培训学校有限公司 | 综合班 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 无黑板 |